## Munka1
ÁLTALÁNOS ÜZEMELÉSI KÉRDŐÍV
Ügyfél
Név
Cím
Kapcsolattartó
| Elérhetőség | E-mail:
Telefon:
Szűrőberendezés
Gyártója, típusa
| Alkalmazáti terület |  | malom |  | kemence elszívás |  | füstgáz tisztítás |  | gabona
|  |  | öntöde |  | szemcseszórás |  | vegyipar |  | szénipar
|  |  | faipar |  | műanyag ipar |  | papíripar
egyéb:
| Berendezés elhelyezése |  |  |  | épületen kívül |  | épületen belül
| Elszívás helye |  |  |  | épületen kívül |  | épületen belül
| Füstgáz esetén tüzelőayag típusa |  | földgáz |  | biomassza |  | köolaj |  | fa
|  |  | szén |  | egyéb:
| Az elszívott anyagok között van e éghető | [5 empty] | igen |  | nem
Elszívandó anyag megnevezése
| MSDS lap |  |  |  | van |  | nincs
Az elszívott levegőbe keverdik-e?
|  |  | gáz |  | gőz |  | párás levegő
egyéb:
| Rendszertisztítás fajtája |  |  |  | nagynyomású levegő |  | ellenirányú öblítőlevegő |  | rázás
egyéb:
| Tisztítónyomás | bar
| Sűrített levegőn olaj- és víz leválasztó | [5 empty] | van |  | nincs
| Szűrő típusa |  | zsákos |  | patronos |  | táskás |  | zsebes
egyéb:
| Szűrőzsákok mérete | mm
| Szűrők darabszáma | db
| Össz szűrőfelület | m2
| Kamrák száma | db
| Elszívott levegő mennyisége | Nm3/h
Ventilátor motor teljesítménye
Ventilátor típusa
| Levegő visszatáplálás a csarnokba |  |  |  | van |  | nincs
később elvárt
| Szűrőfelület terhelése |  | m3/m2/h
| Üzemmód |  |  |  | folyamatos |  | szakaszos
| Üzemidő | h/év
Leállítások, újraindulások szám/év
| Üzemeltetési hőmérsékelet a filterben |  |  |  | °C
| Csúcshőmérséklet a filterben |  |  |  | °C
| Csúcshőmérséklet hossza/alkalom |  |  |  | min
| Csúcshpmérsklet gyarorisága |  |  | év
| Párakicsapódás lehetséges |  |  |  | igen |  | nem
| Az elszívó vezeték szigetelt |  |  |  | igen |  | nem
| Az elszívó vetezék fűtött |  |  |  | igen |  | nem
| A szűrőház elektromos fűtéssel rendelkezik |  |  |  | igen |  | nem
Szűrőzsák
| Méret | átmérő/szélesség |  |  |  | mm
|  | hossz |  |  |  | mm
| Össz. Beépített mennyiség |  |  | db
Kivitel
| Fejrész |  | snapring
|  |  | elválasztó lemez vastagság |  |  | mm
|  |  | elválasztó lemez lyukátmérő |  |  | mm
|  |  | acélkarika |  | drótvastagság | mm
|  |  | tőmítő filc |  | szélesség/magasság | mm
|  |  | szilikongumi |  | átm. | mm
|  |  | kötél bevarrás |  | átm. | mm
visszahajtott
vágott él
egyéb:
| Fenék |  | fenekelt |  | duplán fenekelt |  | megerősítés | mm
|  |  | zsákszerűen levarrva |  |  |  | nyitott, visszahajtott
egyéb:
| Jelenlegi szűrőanyag |  | Típusa
Felületi kezelés
|  |  | Felületi súly |  | g/m2
|  |  | Légáteresztés |  | l/dm2/min
m3/m2/sec
|  |  | ATEX esetén villamos földelő kábellel ellátott | [5 empty] | igen
nem
Egyéb adat:
| Jelenlegi szűrőzsákok élettratama |  |  | hónap
Esetleges észrevételek, hibajelenségek:
Szűrendő közeg
Por eredete (mely folyamatból származik)
Por fajtája, típusa, összetétele
| Por szemcsenagysága |  | µ |  | Szemcseeloszlás | µ/%
| Por statikusan töltődő |  |  |  | igen |  | nem
| Egyéb jellemzők |  | abrazív |  | tapadásra hajlamos |  | higroszkóp
egyéb:
Por PH értéke
| Por nedvesség tartalma |  | g/Nm3
| Füstgáz szűrése esetén a gáz összetétele |  |  |  | H2O |  | Vol.%
[5 empty] | O2 |  | Vol.%
[5 empty] | Nox |  | mg/Nm3
[5 empty] | NO2 |  | mg/Nm3
[5 empty] | SO2 |  | mg/Nm3
[5 empty] | Sox |  | mg/Nm3
[5 empty] | SO3 |  | mg/Nm3
[5 empty] | HCL |  | mg/Nm3
[5 empty] | HF |  | mg/Nm3
[5 empty] | egyéb |  | mg/Nm3
[5 empty] | Savharmatpont |  | °C
[5 empty] | Vízharmatpont |  | °C
| Nyersgáz portartalma |  | mg/Nm3
| Tisztagáz portartalma |  | mg/Nm3
| Emissziós előírás |  | mg/Nm3
A berendezés telepítési helyén hang terhelés határok, egyéb környezet védelmi előírások?
| Kiadagolás |  | csiga |  | súlyzár |  | konténer |  | zsák
|  |  | cellás |  | big bag |  | bunkerba
visszaszór a technológiára
Ezen gépészeti elemek felülvizsgálata mikor volt?
| Van e? |  | láng zár |  | robbanó panel |  | robbanásra nyíló, hasadó felület
egyéb Atexes berendezés
| Nyomás álló a szűrőberendezés? |  |  |  | igen |  | nem
| Száraz tűzoltó berendezés ? |  |  |  | van |  | nincs
| Központi oltóberendezés |  |  |  | gáz |  | víz |  | gőz
[5 empty] | hab |  | egyéb:
| Szűrőház fizikai állapota |  | Festés
Rozsda
Szigetelés
Fizikai behatások, horpadások
Szigeteletlenségek
Szűrőház és elszívóvezeték tisztító nyílásokra vonatkozó elvárások előírások
| Szikra oltó |  |  |  | van |  | nincs
| Gyorsműködéső tűzcsappantyú |  |  |  | van |  | nincs
| Tűzvédelmi csappantyú |  |  |  | van |  | nincs
Egyéb tapasztalatok, elvárások
Dátum, aláírás helye